## Tabella
Comune di Preganziol
INDICE DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO EDILIZIO - R.I.E. |  | Appendice b) - REGOLAMENTO EDILIZIO
N.B: Inserire i dati solo nelle celle evidenziate in giallo; i campi in grigio sono campi calcolati (con formule sottostanti)
1) Inserire nella tabella "Superficie equivalente delle alberature" il numero delle alberature presenti o di progetto se la verifica è sullo stato di fatto o sul progetto
2) Inserire nella tabella "Superficie equivalente delle siepi " i metri lineari delle siepi con h > 2 m e larghezza > 0,5 m presenti o di progetto se la verifica è sullo stato di fatto o sul progetto
2) Inserire nella tabella "Superfici trattate a verde" i valori esatti di Ψ1 relativi alla superficie corrispondente .
3) Inserire nella tabella "Superfici NON trattate a verde" i valori esatti di Ψ2 relativi alla superficie corrispondente .
Sea | Superficie equivalente delle alberature |  |  | Tab. 1
Il valore di Se si determina stabilendo il numero e l'altezza delle alberature dello Stato di fatto o di progetto, suddivise nelle tre Categorie seguenti:
Categoria | Descrizione Superficie |  | Se (m2) | N° alberature | Totale Se (valore calcolato)
3 | Sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m |  | 20
2 | Sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m |  | 65
1 | Sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m. |  | 115
0
Se (calcolato)
Ses | Superficie equivalente delle siepi |  |  | Tab. 1
Il valore di Ses si determina stabilendo la lunghezza della siepe dello Stato di fatto o di progetto con la seguenti caratteristiche minime: larghezza > 0,5 m e altezza > 2 m
Categoria | Descrizione Superficie |  | Se (m2) | lunghezza in m lineari | Totale Se (valore calcolato)
S1 | Siepe lineare con larghezza > 0,5 m e altezza > 2 m |  | 5
0
Ses (calcolato)
Svi | Superfici trattate a verde: | Numeratore
Num. rif. | Descrizione Superficie | Ψ1 | Riportare il valore di Ψ1 | Riportare il valore in mq della superficie esterna trattata a verde | Rapporto Svi x 1 / Ψ (valore calcolato)
N 1 | Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole | 0.1
N 2 | Corsi d’acqua in alveo naturale | 0.1
N 3 | Specchi d’acqua, stagni o bacini di accumulo e infiltrazione con fondo naturale | 0.1
N 4 | Incolto, sterrato, superfici naturali degradate | 0.2
N 5 | Pavimentazione in lastre posate a opera incerta con fuga inerbita | 0,40 - 1,00
N 6 | Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato | 0,30 - 1,00
N 7 | Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) | 0,40 - 1,00
N 8 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 8 ≤ s ≤ 10 cm Fino ad un’inclinazione di 15° | 0,60 - 1,00
N 9 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 10 < s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15° | 0,45 - 1,00
N 10 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 15 < s < 25 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15° | 0,35 - 1,00
N 11 | Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 25 < s ≤ 35 cm Fino ad un’inclinazione di 15° | 0,25 - 1,00
N 12 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio 35 < s < 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15° | 0,20 - 1,00
N 13 | Copertura a verde pensile con spessore totale medio > 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15° | 0,10 - 1,00
N 14 | Copertura a verde pensile di volumi interrati con uso di terreno naturale spessore medio s > 50 cm (con strato filtrante e strato drenante a norma UNI 11235) | 0,35 - 1,00
N 15 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio s < 8 cm con inclinazione > 15° | 1
N 16 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio 8 ≤ s ≤ 10 cm con inclinazione > 15° | 0,65 - 1,00
N 17 | Copertura a verde pensile su falda inclinata con spessore totale del substrato medio s 10 < s ≤ 15 cm con inclinazione > 15° | 0,50 - 1,00
N 18 | Con spessori > 15 cm | 1
N 19 | Verde verticale | 0.7
| N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ΣSvi (calcolato) in mq | ΣSvi x 1 / Ψ (calcolato)
Sij | Superfici NON trattate a verde: | Denominatore
Num. rif. | Descrizione Superficie | Ψ2 | Riportare il valore di Ψ2 | Riportare il valore in mq della superficie esterna NON trattata a verde | Rapporto Sij x Ψ (valore calcolato)
D 1 | Coperture metalliche con inclinazione > 3° | 0.95
D 2 | Coperture metalliche con inclinazione < 3° | 0.9
D 3 | Coperture continue con zavorratura in ghiaia | 0.7
D 4 | Coperture continue con pavimentazione galeggiante | 0.8
D 5 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione > 3° | 0.9
D 6 | Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione < 3° | 0.85
D 7 | Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile) | 0.9
D 8 | Pavimento in asfalto o cls | 0.9
D 9 | Asfalto drenante | da det.
D 10 | Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia | 0,50 - 1,00
D 11 | Pavimentazioni in lastre a costa verticale a spacco (Smolleri) | 0,70 - 1,00
D 12 | Pavimentazioni i, cubetti, pietre a lastre a fuga sigillata | 0.8
D 13 | Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia | 0,70 - 1,00
D 14 | Pavimentazioni in lastre di pietra di grande taglio, senza sigillatura dei giunti, su sabbia | 0,70 - 1,00
D 15 | Pavimentazioni in ciottoli su sabbia | 0,40 - 1,00
D 16 | Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali | 0.35
D 17 | Superfici in ghiaia sciolta | 0.3
D 18 | Sedime ferroviario | 0.2
D 19 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta o simile. | 0,40 - 1,00
D 20 | Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico | 0,60 - 1,00
D 21 | Corsi d'acqua in alveo impermeabile | 1
D 22 | Vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo artificiale impermeabile | 1
D 23 | vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo permeabile | 0.1
D 24 | Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, scale, ecc | 0.95
D 25 | Superfici esposte alla pioggia di caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi | 0.95
D 26 | Pavimentazione galleggiante in legno, con fuga non sigillata, su sottofondo drenante | 0.5
| N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ΣSiJ (calcolato) in mq | ΣSij x Ψ (calcolato)

## calcolo finale
Comune di Preganziol
INDICE DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO EDILIZIO - R.I.E. |  | Appendice b) - REGOLAMENTO EDILIZIO
CALCOLO FINALE
Svi = i-esima superficie esterna trattata a verde; | mq |  | 0 | Svi
Sij = j-esima superficie esterna non trattata a verde; | mq |  | 0 | Sij
Se = Sea + Ses | mq |  | 0 | Se
Rapporto Svi x 1 / Ψ |  |  | 0 | Svi x 1 / Ψ
Rapporto Sij x Ψ |  |  | 0 | Sij x Ψ
N.B: Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento.
| RIE |  | #DIV/0! | >= | di